## Marktübersicht
Anbieter |  | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | Aug. Winkhaus GmbH & Co. Kg | Aug. Winkhaus GmbH & Co. Kg | CES C.Ed. Schulte GmbH | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | dormakaba | dormakaba | EVVA | EVVA | FSB Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG | FSB Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG | Interflex Datensysteme GmbH | Interflex Datensysteme GmbH | OPERTIS | OPERTIS | OPERTIS | PCS Systemtechnik GmbH | SALTO Systems GmbH | SALTO Systems GmbH | SALTO Systems GmbH | SALTO Systems GmbH | Schulte-Schlagbaum AG | SimonsVoss Technologies GmbH | SimonsVoss Technologies GmbH | SimonsVoss Technologies GmbH | SimonsVoss Technologies GmbH | Uhlmann & Zacher GmbH | Uhlmann & Zacher GmbH | WILKA Schließtechnik GmbH | WILKA Schließtechnik GmbH
Typ |  | VERSO CLIQ | eCLIQ | +CLIQ | Aperio C100 V3 Zylinder | blueSmart | blueCompact | OMEGA FLEX Mifare (LEGIC) F8xx / F9xx | DOM ELS Pro | DOM Tapkey PRO V2 | DOM ENiQ PRO V2 | evolo Digitalzylinder 143x | Mechatronik Zylinder | AirKey | Xesar | M100 | M500 | E-Zylinder Innen | E-Zylinder aussen | eLOCK EM | eLOCK eXpress | eLOCK eXpert | INTUS PegaSys | SALTO GEO | SALTO Neo | SALTO KS GEO | SALTO KS Neo | SAFE-O-TRONIC® access CS300 | Digital Cylinder AX | Digitaler Zylinder 3061 Aktiv | Digitaler Zylinder 3061 DoorMonitoring | Digitaler Zylinder 3061 SmartCard | CX6122 | CX6182 | easy | easyBT
1. Kurz- beschreibung | Art des Geräts, Doppelknaufzylinder, schlüsselbasierter mechatronischer Zylinder, etc. | Schlüsselbasierter mechatronischer Zylinder | Schlüsselbasierter mechatronischer Zylinder | Schlüsselbasierter mechatronischer Zylinder | Doppelknaufzylinder | schlüsselbasierter elektronischer Schließzylinder oder Doppelknaufzylinder | schlüsselbasierter elektronischer Schließzylinder | Doppelknaufzylinder | Elektronischer Knaufzylinder, Verfügbar in verschiedenen Varianten | Elektronischer Knaufzylinder, Verfügbar in verschiedenen Varianten | Elektronischer Knaufzylinder, Verfügbar in verschiedenen Varianten | Doppelknaufzylinder | schlüsselbasierter mechatronischer Zylinder | Mechatronischer Zylinder mit NFC Technolgie | Mechatronischer Knauf-Zylinder | Knaufzylinder verschiedener Ausführungen | Knaufzylinder verschiedener Ausführungen | Knaufzylinder Doppelknaufzylinder Halbylinder Antipanikschlösser | Knaufzylinder Doppelknaufzylinder Halbylinder Antipanikschlösser | Elektronischer Knaufzylinder sowie Schließzylinder, beide verfügbar in verschiedenen Varianten | Elektronischer Knaufzylinder, verfügbar in verschiedenen Varianten | Elektronischer Knaufzylinder, verfügbar in verschiedenen Varianten | Elektronische Knaufzylinder verfügbar in verschiedenen Varianten | Doppelknauf-, Knauf- und Halbzylinder | Doppelknauf-, Knauf- und Halbzylinder | Doppelknauf-, Knauf- und Halbzylinder | Doppelknauf-, Knauf- und Halbzylinder | Elektronischer Knaufzylinder, Doppelknauf | Doppelknaufzylinder, Halbylinder | Doppelknaufzylinder, Halbylinder | Doppelknaufzylinder, Halbylinder | Doppelknaufzylinder, Halbylinder | elektronisches Knaufmodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer Berechtigung - auch als Anti-Panikvariante für Notaus- gangstüren m. bed. DIN-konf. Schlössern | elektronischer Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer Berechtigung und Auswerte-Elektronik im Innenbereich | elektronischer Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer Berechtigung und festgekoppeltem Innenknauf - auch als Anti-Panikvariante | elektronischer Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer Berechtigung und festgekoppeltem Innenknauf - auch als Anti-Panikvariante
| Art des Schließmediums: Passiv- oder Aktiv- Transponder, schlüssel-basiert passiv oder aktiv | Aktiver Schlüssel | Aktiver Schlüssel | Aktiver Schlüssel | Passiv-Transponder | schlüsselbasiert passiv und aktiv | schlüsselbasiert passiv und aktiv | Passiv-Transponder | Passiv-Transponder | Passiv-Transponder, Smartphone | Passiv-Transponder, Smartphone | Passiv | Passiv, schlüsselbasiert | aktiv (NFC Smartphone) und passiv (JCOP Smartcard) | Passiv Transponder | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passive Transponder, auch schlüsselbasiert, EM 125 KHz | Passive Transponder, Mifare Classic sowie DESFire 13,56 MHz | Passive Transponder, Mifare DESFire 13,56 MHz | Passiv-Transponder RFID (13,56 MHz) | Passivtransponder (RFID 13,56 MHz) oder iButton (kontaktbehaftet), Smartphone (NFC) | Passivtransponder (RFID 13,56 MHz), Smartphone (BLE & NFC) | Passivtransponder (RFID 13,56 MHz), Smartphone | Passivtransponder (RFID 13,56 MHz), Smartphone | Passiv Transponder | Aktiv Transponder, SmartCards/SmartTags, PinCode | Aktiv Transponder, PinCode | Aktiv Transponder, PinCode | SmartCards/SmartTags (ID-Karten) | Aktiv- oder Passivtransponder | Aktiv- oder Passivtransponder | Passivtransponder | Passivtransponder und Mobiltelefone / Tablet-PC (IOS und Android)
Abbildung (Produkt) mit Link zur Herstellerseite |  | Link | Link | Link | Link |  |  | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |  |  | Link | Link | Link | www.pcs.de | www.saltosystems.de | www.saltosystems.de | www.saltoks.com | www.saltoks.com | Link | www.simons-voss.com | www.simons-voss.com | www.simons-voss.com | www.simons-voss.com | Link | Link | Link | Link
2. Bauformen und Varianten | Euro-, CH-, UK-oval-, Scandinavian-oval-Profil, sonstige? Auflisten | Europrofil, CH-Profil | Europrofil, CH-Profil, | Europrofil | Euro, CH, UK, Scand.Oval | Euro | Euro | Euro-, CH- und UK-Profil | Europrofil, Schweizer Rundprofil, Skandinavisches Oval- & Rund-Profil | Europrofil, Schweizer Rundprofil, Skandinavisches Oval- & Rund-Profil | Europrofil, Schweizer Rundprofil, Skandinavisches Oval- & Rund-Profil | Euro-, CH- Scandinavian -Oval Profil | Euro-, CH-, UK-oval-, Scandinavian-oval-Profil | Euro, CH, OV (Australisch), RIM (Australisch) | Euro, CH | Euro-Profil | Euro-Profil | Euro, CH -Profil | Euro, CH -Profil | EURO - Profil | EURO - Profil, CH - Rundprofil | EURO - Profil, CH - Rundprofil | Euro-Profil, Swiss Round | Euro, CH, UK, SIS, US, AUS | Euro, CH, UK, SIS, US, AUS | Euro, CH, UK, SIS, US, AUS | Euro, CH, UK, SIS, US, AUS | Euro-, CH-, UK-oval-, Scandinavian-Oval-Profil oder Blind | Euro-Profil, Swiss Round, Scandinavian Oval, Scandinavian Round | Euro-Profil, Scandinavian Oval, Swiss Round | Euro-Profil, Scandinavian Oval, Swiss Round | Euro-Profil, Scandinavian Oval, Swiss Round | Euro-Profilzylinder, Knaufmodul CX6120 auch für Kombination mit CH-Profil möglich, Skandinav. Oval-Profil auf Anfrage | Euro-Profilzylinder | Euro-Profilzylinder | Euro-Profilzylinder
| Doppel-, Halb-, Glastürenzylinder, Vorhangschloss, sonstige? Auflisten | Doppel-, Halb- und Knaufzylinder. Einseitig blinde Doppelzylinder. Vorhangschlösser und Schließhebelzylinder. Zylinder für Tresorrohre und div. Spezialzylinder | Doppel-, Halb- und Knaufzylinder. Einseitig blinde Doppelzylinder. Vorhangschlösser und Schließhebelzylinder. Zylinder für Tresorrohre und div. Spezialzylinder | Doppel-, Halb- und Knaufzylinder. Einseitig blinde Doppelzylinder. Vorhangschlösser und Schließhebelzylinder | Doppel-, Halbzylinder | Doppel-, Halb-, Glastürenzylinder, Vorhangschloss | Doppel-, Halb-, Glastürenzylinder, Vorhangschloss | Doppel-, Halb-, Dual-, Anti-Panik-,Blindzylinder und Schwenkhebel | Doppelzylinder (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Innenknauf, 1-seitige Lesbarkeit Kurz-Lang, 1-seitige Lesbarkeit Glatür-Version, 2-seitige Lesbarkeit), Halbzylinder (1-seitige Lesbarkeit, 1-seitige Lesbarkeit mit M4 Befestigungsbohrung und für Schwenkhebelgriffe) Emergency Exit Versionen (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Knauf und mechanischer Innenschließung) Hangschloss & Hebelzylinder | Doppelzylinder (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Innenknauf, 1-seitige Lesbarkeit Kurz-Lang, 1-seitige Lesbarkeit Glatür-Version, 2-seitige Lesbarkeit), Halbzylinder (1-seitige Lesbarkeit, 1-seitige Lesbarkeit mit M4 Befestigungsbohrung und für Schwenkhebelgriffe) Emergency Exit Versionen (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Knauf und mechanischer Innenschließung) Hangschloss & Hebelzylinder | Doppelzylinder (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Innenknauf, 1-seitige Lesbarkeit Kurz-Lang, 1-seitige Lesbarkeit Glatür-Version, 2-seitige Lesbarkeit), Halbzylinder (1-seitige Lesbarkeit, 1-seitige Lesbarkeit mit M4 Befestigungsbohrung und für Schwenkhebelgriffe) Emergency Exit Versionen (1-seitige Lesbarkeit mit/ohne Knauf und mechanischer Innenschließung) Hangschloss & Hebelzylinder | Doppel-, Halb-, (Anti)Panikzylinder, Glastürenzylinder | Doppel-, Knauf- und | Knaufzylinder Halbzylinder Doppelknaufzylinder Australischer Halbzylinder Australischer Außenzylinder | Knaufzylinder Halbzylinder Doppelknaufzylinder | Halb-, Doppel- und Antipanik-Zylinder | Halb-, Doppel- und Antipanik-Zylinder | Doppel, Halb, | Doppel, Halb, | Knauf-, Doppelknauf- Halb- und Schließzylinder | Knauf-, Doppelknauf- und Halbzylinder | Knauf-, Doppelknauf- und Halbzylinder | Elektornischer Knaufzylinder, Doppelknauf, Halbzylinder | Doppelzylinder (Kurzlänge für Glastüren), Halbzylinder, Doppelzylinder beidseitig lesend, Vorhangschloss, Hebelzylinder, Zylinder für Schwenkhebelgriffe | Doppelzylinder (Kurzlänge für Glastüren), Halbzylinder, Doppelzylinder beidseitig lesend, Vorhangschloss, Hebelzylinder, Zylinder für Schwenkhebelgriffe | Doppelzylinder (Kurzlänge für Glastüren), Halbzylinder, Doppelzylinder beidseitig lesend, Vorhangschloss, Hebelzylinder, Zylinder für Schwenkhebelgriffe | Doppelzylinder (Kurzlänge für Glastüren), Halbzylinder, Doppelzylinder beidseitig lesend, Vorhangschloss, Hebelzylinder, Zylinder für Schwenkhebelgriffe | Elektronischer Knaufzylinder, Doppelknauf, Halbzylinder, Vorhangschloß, Schwenkgriff | Doppelknaufzylinder, Antipanik-Zylinder, Halbylinder, Vorhangschloss | Doppelknaufzylinder, DoorMonitoring-Zylinder, Antipanik-Zylinder, Halbylinder, Vorhangschloss | Doppelknaufzylinder, Antipanik-Zylinder, Halbylinder, Vorhangschloss | Doppelknaufzylinder, Antipanik-Zylinder, Halbylinder, Vorhangschloss | mit Knaufmodul CX6120 erhältlich als: Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer Berechtigung, Halbzylinder, auch für Vorhangschloss, Schlüsselschalter und Serverschloss | Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer Berechtigung | beidseitig elektronischer Doppelknaufzylinder, Halbzylinder, Vorhangschloss Doppelzylinder einseitig blind Doppelzylinder mit einseitig mech. Schließung | beidseitig elektronischer Doppelknaufzylinder, Halbzylinder, Vorhangschloss Doppelzylinder einseitig blind Doppelzylinder mit einseitig mech. Schließung
| Einseitig- und/oder beiseitig lesend? Ja / Nein / optional | optional | optional | optional | einseitig und beidseitig | einseitig- und beidseitig lesend | einseitig- und beidseitig lesend | Ja / Version Einseitig lesend und Beidseitig lesend verfügbar | Ja / Version Einseitig lesend und Beidseitig lesend verfügbar | Ja / Version Einseitig lesend und Beidseitig lesend verfügbar | Ja / Version Einseitig lesend und Beidseitig lesend verfügbar | Standard: einseitig; Dual: beidseitig | Halbzylinder; Aufsetzgehäuse (z.B. für Brandschutztüren) | Nein | Nein | je nach Ausführung einseitig oder beidseitig lesend | je nach Ausführung einseitig oder beidseitig lesend | Optional | Optional | optional einseitige oder beidseitige Berechtigungsprüfung | optional einseitige oder beidseitige Berechtigungsprüfung | optional einseitige oder beidseitige Berechtigungsprüfung | Einseitig, optional beidseitig | einseitig und beidseitig lesend | einseitig und beidseitig lesend | einseitig und beidseitig lesend | einseitig und beidseitig lesend | optional | Ein- oder Beidseitig | Beidseitig | Beidseitig | Ein- oder Beidseitig | Einseitig und beidseitig lesend | Einseitig und beidseitig lesend | Ein- oder Beidseitig | Ein- oder Beidseitig
3. Mechanische Eigenschaften | Baulänge? min. bis max. angeben | 30mm - 120mm je Seite | 28mm - 120mm je Seite | 30mm - 120mm je Seite | 30/30 bis 100/100 Opt. Sonerlängen | min. 30/30 bis Gesamtlänge 160, darüber hinaus auf Anfrage | min. 30/30 bis Gesamtlänge 160, darüber hinaus auf Anfrage | 27,5 mm…175,0 mm | 80 / 80, größere Baulängen auf Anfrage | 80 / 80, größere Baulängen auf Anfrage | 80 / 80, größere Baulängen auf Anfrage | Glastürzylinder min. 27,5/10 mm bis max. 40/27,5 mm Doppelzylinder min. 30/30 mm bis max. 80/80 mm Halbzylinder min. 30/-mm bis max. 80/-mm verlängerbar je 5 mm Glastürzylinder Innenseite je 2,5 mm Größere Baulängen als Sonderlängen ab 85 mm auf Anfrage30/30 bis 220mm Gehäuselänge | 42/30; Zylinder: keine Längenbeschränkung; Knauf- und Aufsetzgehäuse: bis 117mm | 31 bis 122/122 mm | 31 bis 122/122 mm | min. 30mm max. auf Anfrage | min. 30mm max. auf Anfrage | 26 mm - 70 mm | 26 mm - 70 mm | 25/30 bis Gesamtlänge 160mm, Sonderlängen darüberhinaus auf Anfrage | 30/30 bis Gesamtlänge 120mm, Sonderlängen darüberhinaus auf Anfrage | 30/30 bis Gesamtlänge 120mm, Sonderlängen darüberhinaus auf Anfrage | ab 30/30 in 5 mm Schritten bis Gesamtlänge 140 (weitere Längen auf Anfrage) | 30/10, - Gesamtlänge >150mm,HZ: 30/10 bis 50/10mm | 30/10, - Gesamtlänge >150mm,HZ: 30/10 bis 50/10mm | 30/10, - Gesamtlänge >150mm,HZ: 30/10 bis 50/10mm | 30/10, - Gesamtlänge >150mm,HZ: 30/10 bis 50/10mm | 26/30 - 70/70mm | ab 25/15 in 5 mm Schritten bis Gesamtlänge 240 (weitere Längen auf Anfrage) | ab 30/30 in 5 mm Schritten bis Gesamtlänge 140 (weitere Längen auf Anfrage) | ab 30/30 in 5 mm Schritten bis Gesamtlänge 140 (weitere Längen auf Anfrage) | ab 30/30 in 5 mm Schritten bis Gesamtlänge 140 (weitere Längen auf Anfrage) | Profilzylinder von 26/26mm bis max. 70/70mm in 5mm Schritten, Übergrößen auf Anfrage möglich | Profilzylinder von 30/30mm bis max. 70/70mm in 5mm Schritten, Übergrößen auf Anfrage möglich | Profilzylinder von 30/30mm bis max. 90/90mm in 5mm Schritten (weitere Längen auf Anfrage) | Profilzylinder von 30/30mm bis max. 90/90mm in 5mm Schritten (weitere Längen auf Anfrage)
| Modularität? Ja / Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja (Plug- & Play-System) | Ja (Plug- & Play-System) | Ja (Plug- & Play-System) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja
| Minimales, Dornmaß? In mm angeben | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | 25 | Doppelprofilzylinder ohne Einschränkung Doppelknaufzylinder ab 35 mm | Doppelprofilzylinder ohne Einschränkung | 25mm | >=30 mm | >=30 mm | >=30 mm | 35mm nach innen öffnend; 25mm nach aussen öffnend | nur bei Knaufausführung nach aussen öffnend 35mm | Ja, 35mm | Ja, 35mm | abhängig vom Falzmaß und der Öffnungsrichtung z.B. Knauf Indoor 35mm, Kauf Outdoor 40mm | abhängig vom Falzmaß und der Öffnungsrichtung z.B. Knauf Indoor 35mm, Kauf Outdoor 40mm | 26 mm | 26 mm | 30 | 30 | 30 | 30 | > 30mm (25mm abhängig vom Falz) | > 30mm (25mm abhängig vom Falz) | > 30mm (25mm abhängig vom Falz) | > 30mm (25mm abhängig vom Falz) | 30mm | keine Einschränkungen | keine Einschränkungen | keine Einschränkungen | keine Einschränkungen | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm
| Verkabelung in der Tür notwendig? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein | Nein Funk online oder virtuell vernetzt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Optional, nicht bei Knaufausführungen und Aufsatzgehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein, auch keine Verkabelung beim DoorMonitoring-Zylinder (integrierte Türüberwachung) notwendig | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Ankopplung-Schließbart? Freilaufend und/oder feststehend? FZG | Feststehend, wahlweise Freilauf, Panik oder FZG | Feststehend, wahlweise Freilauf, Panik oder FZG | Feststehend, wahlweise Freilauf, Panik oder FZG | freilaufend oder fixe Position | freilaufend oder feststehend | freilaufend oder feststehend | FZG | Doppelzylinder und Halbzylinder FZG geprüft, Emergency Exit Versionen und Halbzylinder für Schwenkhebelgriffe mit fest definierter Schließnasenposition | Doppelzylinder und Halbzylinder FZG geprüft, Emergency Exit Versionen und Halbzylinder für Schwenkhebelgriffe mit fest definierter Schließnasenposition | Doppelzylinder und Halbzylinder FZG geprüft, Emergency Exit Versionen und Halbzylinder für Schwenkhebelgriffe mit fest definierter Schließnasenposition | Freilaufend und/oder feststehend, FZG Zertifikat | Freilaufend und/oder feststehend | Ja, FZG als Option | Ja, FZG als Option | Ja, freilaufend und/oder feststehend | Ja, freilaufend und/oder feststehend | Freilaufend | Freilaufend | freilaufend | Optional, gem. FZG Richtlinie 2010_01 | Optional, gem. FZG Richtlinie 2010_01 | Freilaufend | freilaufend/FZG | freilaufend/FZG in Vorb. | freilaufend/FZG | freilaufend/FZG in Vorb. | freilaufend | Freilaufend/FZG | Freilaufend/FZG | Freilaufend/FZG | Freilaufend/FZG | Freilaufend und / oder feststehend möglich | Freilaufend | Freilauf / FZG | Freilauf / FZG
| Für Flucht- und Rettungswege gem. EN 179 / 1125 geeignet? Ja / Nein / optional | Optional | Ja | Optional | Ja | optional | optional | Ja, optional | Ja (Schlosszertifikat / -liste beachten) | Ja (Schlosszertifikat / -liste beachten) | Ja (Schlosszertifikat / -liste beachten) | Ja (Antipanik), andere Typen: Schloß abhängig | Schloß abhängig | Ja | Ja | Ja, AP-Knaufzylinder | Ja, AP-Knaufzylinder | Ja | Ja | optional | optional | optional | Ja | Ja/optional | in Vorb. | Ja/optional | in Vorb. | EN179 | Ja | Ja | Ja | Ja | geeignet für Einsatz in DIN-konformen Schlössern; Variante CX6122AP auch für Einsatz in bedingt DIN-konforme Schlösser geeignet | Ja, in Abhängigkeit vom Schloss | ja | ja
| Für Feuer- und Rauchschutztüren gem. DIN EN 15684 geeignet? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Klasse angeben | Ja Klasse B gem. DIN EN 15684 | Ja Klasse B gem. DIN EN 15684 | Ja Klasse B gem. DIN EN 15684 | T90; EN 15684: 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | Ja / Kategorie B (90) | Ja / Kategorie B (90) | Ja, Klasse A, optional Klasse B (T90) | Ja T90 | Ja T90 | Ja T90 | Ja, (EI90 im Standard ) | Ja, T30 (optional geplant bis zu T90) | B | Ja / B | Ja, Klasse B | Ja, Klasse B | Ja | Ja | T 90 | T 30 DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 – F 3 2 | T 30 | Ja, DIN EN 15684 Klasse B bis T90 | Ja, T90 | Ja, T90 in Vorb. | Ja, T90 | Ja, T90 in Vorb. | Ja, T30 | Ja, Klasse B, T90 | Ja, Klasse B, T90 | Ja, Klasse B, T90 | Ja, Klasse B, T90 | Ja, T90 | Ja | optional T90 | optional T90
| Notbestromung möglich bzw. notwendig? Ja / Nein/ nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | möglich | möglich | Nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig, da Batterie im Aussenknauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Möglich | Möglich | Ja | nicht notwendig | nicht notwendig | Nicht notwendig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht notwendig | Nicht notwendig | Nicht notwendig | Nicht notwendig | Ja, Notbestromung möglich | Ja, Notbestromung möglich | nicht notwendig | nicht notwendig
| Signalisierung optisch und/oder akustisch? | Optisch | Optisch und akustisch | Optisch und akustisch | optisch | Zylinder Nein aktiver Schlüssel optisch | Zylinder Nein aktiver Schlüssel optisch | Optisch und akustisch | optisch | optisch | optisch | optisch und / oder akustisch (wählbar) | akustisch | Ja / Ja | Ja / Ja | optisch und akustisch | optisch und akustisch | Optisch und Akustisch | Optisch und Akustisch | optisch oder akkustisch | optisch und/oder akkustisch oder aus | optisch und/oder akkustisch oder aus | optisch und akustisch | optisch/akustisch | optisch/akustisch | optisch/akustisch | optisch/akustisch | optisch und akustisch | optisch/akustisch | Akustisch | Akustisch | optisch/akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch
| Weckvorgang: Mechanische Aktivierung erforderlich? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (Schlüssel einstecken) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein / optional | Nein / optional | Nein | Nein
| Dauerfunktionstüchtigkeit gem. DIN EN 15684:2013? Klasse und Zyklen angeben | Klasse 6, > 200.000 Zyklen | Klasse 6, > 200.000 Zyklen | Klasse 6, > 200.000 Zyklen | 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | Klasse 6 | Klasse 6 | Klasse 6, 100.000 Zyklen | Klasse 6, 100.000 Prüfzyklen | Klasse 6, 100.000 Prüfzyklen | Klasse 6, 100.000 Prüfzyklen | Klasse 6 (nach Klasse 6 sind 100'000 notwendig, getestet auf 130'000 Zyklen) - Zertifikatsschlüssel nach DIN EN 15684: 16B-4AF32 | Klasse 6 | 6 / 100000 Zyklen | 6 / 100.000 Zyklen | Klasse 6, über 100.000 Zyklen | Klasse 6, über 100.000 Zyklen | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | 100.000 Zyklen nach DIN | 100.000 Zyklen gem. Klasse 6 DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | 100.000 Zyklen gem. Klasse 6 DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | Klasse 6 > 100.000 | Klasse 6 > 100.000 in Vorb. | Klasse 6 > 100.000 | Klasse 6 > 100.000 in Vorb. | - | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6; zusätzlicher Nachweis über 750.000 Zykllen | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | Ja DIN EN 15684 nach Klasse 6 | Klasse 6, > 200.000 Zyklen | in Planung (Klasse 6, > 200.000 Zyklen) | Ja nach DIN EN 15684 Klasse 6 (> 200.000 Zyklen) | Ja nach DIN EN 15684 Klasse 6 (> 200.000 Zyklen)
4. Sicherheits- eigenschaften | Widerstand gegen mechanische Angriffe gem. DIN EN 15684:2013? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Klasse angeben | Klasse 2 gem. DIN EN 15684 | Klasse 2 gem. DIN EN 15684 | - | 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | Klasse A (keine mechanische Zuhaltung vorhanden) | Klasse A (keine mechanische Zuhaltung vorhanden) | Optional, Klasse 2 | Ja / Klasse 2; Optional ist Klasse 0 verfügbar | Ja / Klasse 2; Optional ist Klasse 0 verfügbar | Ja / Klasse 2; Optional ist Klasse 0 verfügbar | Optional, Klasse 2 (VdS/SKG) | Optional, Klasse 2 | 2 | 2 | Klasse 0 | Klasse 0 | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 | Nein | Ja DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | Ja DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | Nein | Ja, Klasse 2 | Ja, Klasse 2 in Vorb. | Optional (SKG***) | Optional (SKG***) in Vorb. | Nein | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 als Standard | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 | Optional, DIN EN 15684 nach Klasse 2 | Nein | in Planung (Klasse 2) | Ja nach DIN EN 15684 Klasse 2 | Ja nach DIN EN 15684 Klasse 2
| VdS-Anerkennung, oder ähnliches ? Ja / Nein wenn Ja, Klassifizierung angeben | Ja, VdS B+, DIN, SKG | Ja, VdS BZ+, DIN, SKG | DIN | BZ+ | Ja / BZ+ und SKG *** | SKG*** | Ja, VdS 2156-2:2013-06 BZ+ VdS 2386:2012-07, Schließanlage | 'Ja / VdS BZ+ ; M107314 (VdS 2156-2) | 'Ja / VdS BZ+ ; M107314 (VdS 2156-2) | 'Ja / VdS BZ+ ; M107314 (VdS 2156-2) | optional VdS BZ+ | optional VdS BZ | in Vorbereitung | in Vorbereitung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja: SKG*** | Ja: SKG*** | Nein | Ja, optional VdS BZ+ | Ja, optional VdS BZ+ in Vorb. | Optional (SKG***) | Optional (SKG***) in Vorb. | Nein | Ja, VdS BZ, SKG*** in Vorbereitung | VDS AZ, VdS BZ, SKG*** | - | VDS AZ, VdS BZ, SKG*** | Nein | in Planung | Nein | Nein
| Für Sicherheitsbeschläge mit Kernziehschutz geeignet? Ja / Nein / optinal | optional | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Optional | Optional | Optional | Optional | optional | optional | Ja | Ja | Nein | Nein | optional | optional | Ja, für Schließzylinder | Optional | Optional |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, optionaler Adapter zum Nachrüsten | Ja, optionaler Adapter zum Nachrüsten | Ja, optionaler Adapter zum Nachrüsten | Ja, optionaler Adapter zum Nachrüsten | Ja | Nein | Ja | Ja
| Verschlüsselte Datenkommunikation systemweit? Ja / Nein / optional; Standard angeben | Ja, 128bit AES | Ja, 128bit AES | Ja, 128bit AES | Ja | Ja | Ja | Ja, AES 128 bit | Ja / Funk-Schnittstelle: Schlüsselaustausch Curve25519-256 Bit; Verschlüsselung XSALSA20-256 Bit; Signatur Poly1305-128 Bit | Ja / Funk-Schnittstelle: Schlüsselaustausch Curve25519-256 Bit; Verschlüsselung XSALSA20-256 Bit; Signatur Poly1305-128 Bit | Ja / Funk-Schnittstelle: Schlüsselaustausch Curve25519-256 Bit; Verschlüsselung XSALSA20-256 Bit; Signatur Poly1305-128 Bit | Ja, AES | ab 1.01.2016 Kaba evolo | Ja, ECDSA + AES | Ja, AES | Ja, AES/3DES | Ja, AES/3DES | Ja | Ja | Ja, RC6 | Ja, AES | Ja, AES | Ja, AES-128 | Ja, AES 128 | Ja, AES 128 | Ja, AES | Ja AES | Ja | Ja (basierend auf AES 128) | Ja (basierend auf 3DES) | Ja (basierend auf 3DES) | Ja (basierend auf 3DES) | Ja | Ja | Ja | Ja AES 128
| Verschlusssicherheit: Mindestanzahl der Varianten des elektronischen Codes gem. DIN EN 15684:2013 Klasse angeben | Klasse F gem. DIN EN 15684 | Klasse F gem. DIN EN 15684 | Klasse F gem. DIN EN 15684 | 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F | F | F | Klasse F | Klasse F | DIN EN 15684 nach Klasse F | DIN EN 15684 nach Klasse F | - | Ja DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | Ja DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 0 F 3 2 | Klasse F | Klasse F | Klasse F in Vorb. | AES | AES in Vorb. | AES verschlüsselung | 10^128; DIN EN 15684 nach Klasse F | 10^128; DIN EN 15684 nach Klasse F | 10^128; DIN EN 15684 nach Klasse F | 10^128; DIN EN 15684 nach Klasse F | F, 2^48 (Mifare) | F, 2^48 (Mifare) | F, 2^48 (Mifare) | F, 2^48 (Mifare)
| Verschlusssicherheit: Mindestanzahl der tatsächlichen Varianten des mechanischen Codes gem. DIN EN 15684:2013 bei schlüsselbasierten Systemen? Klasse angeben | Klasse C gem. DIN EN 15684 | Klasse A gem. DIN EN 15684 | Klasse E gem. DIN EN 15684 | 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | Klasse A - keine mechanische Zuhaltung vorhanden | Klasse A - keine mechanische Zuhaltung vorhanden | Klasse A | 'Kein mechanisch schlüsselbasiertes System / Klasse A | 'Kein mechanisch schlüsselbasiertes System / Klasse A | 'Kein mechanisch schlüsselbasiertes System / Klasse A | keine Relevanz | Klasse F | keine mechanische Codierung | keine mechanische Codierung | - | - |  |  | kein schlüsselbasiertes System i.S. der Verschlusssicherheit | kein schlüsselbasiertes System | kein schlüsselbasiertes System | Keine Anforderungen |  | - | _ | - | AES verschlüsselung | - | - | - | - | nicht zutreffend | nicht zutreffend | - | -
5. Spannungs-versorgung | Batterie im Zylinder? Ja/Nein Typ/Anzahl | Nein | Nein | Nein | 1xCR2 | Ja (2*CR 1220 in flächenbündigen Typen; ansonsten andere Batterietypen) Nein (bei passiven Zylindern) | Ja (2*CR 1220 in flächenbündigen Typen; ansonsten andere Batterietypen) Nein (bei passiven Zylindern) | Ja | Ja / 2-CR2-Pack | Ja / 2-CR2-Pack | Ja / 2-CR2-Pack | Ja, 1x CR2 | Ja, 2xAA bei Set; 1xCR2 bei Knauf und Aufsatzgehäuse | Ja, 2 Type CR2 | Ja, 2x Type CR2 | Ja, 2xCR2 | Ja, 2xCR2 | 2 | 2 | Ja, CR2 3 Volt, 1 Stück | Ja, CR2 3 Volt, 2 Stück | Ja, CR2 3 Volt, 2 Stück | Ja, 2x CR 2450 | Ja, CR 2/1 Stück | Ja, LR1/4 Stück Alkaline | Ja, CR 2/1 Stück | Ja, LR1/4 Stück Alkaline | Ja, 2 St. 3 Volt Lithium | Ja, 2x CR 2450 | Ja, 2x CR 2450 | Ja, 2x CR 2450 | Ja, 2x CR 2450 | Ja, 2 Stück | Ja, 2 Stück | Ja, 1 Stück | Ja, 1 Stück
| Typische Anzahl von Schließzyklen und Stand-by Zeit angeben, Zylinder | - | - | - | 40.000 / 3 Jahre | bis zu 500.000 Schließungen oder bis zu 10 Jahren Standby | bis zu 120.000 Schließungen oder bis zu 4 Jahren Standby | 40.000, > 4 Jahre (> 2 Jahre) | bis zu 50.000 Schließzyklen oder bis zu 3 Jahre bei Nichtbetätigung für die Online-Version: 40.000 Schließzyklen oder bis zu 2 Jahre bei Nichtbetätigung | bis zu 35.000 Schließzyklen oder bis zu 2 Jahre bei Nichtbetätigung | bis zu 80.000 Schließzyklen oder bis zu 3,5 Jahre bei Nichtbetätigung | 60.000, ca 2 Jahre | 60.000 / 2 Jahre bei Set; 40.000 / 1 Jahr bei Knauf und Aufsatzgehäuse | 30.000; 2 Jahre | ≤ 50.000; 2 Jahre | bis zu 30.000 Betätigungen oder 2,5 Jahre Standby | bis zu 30.000 Betätigungen oder 2,5 Jahre Standby | bis zu 200.000 72 Monate | bis zu 200.000 72 Monate | bis zu 25.000 Schließungen, Standbyzeit bis zu 5 Jahren | bis zu 50.000 Schließungen, Standbyzeit bis zu 5 Jahren | bis zu 50.000 Schließungen, Standbyzeit bis zu 5 Jahren | Bis zu 200.000 / 6 Jahre | 40.000, 2-3 Jahre | 130.000, 3-5 Jahre | 40.000, 2-3 Jahre | 130.000, 3-5 Jahre | 30.000 Zyklen / 3 Jahre | Bis zu 100.000 / 12 Jahre | Bis zu 300.000 / 10 Jahre | Bis zu 50.000 / 4 Jahre | Bis zu 65.000 / 6 Jahre | Bis zu 80.000 Betätigungen, bis zu 10 Jahre Standby | bis zu 70.000 Betätigungen, bis zu 6 Jahre Standby | Bis zu 80.000 Betätigungen, bis zu 4 Jahre Standby | Bis zu 20.000 Betätigungen, bis zu 1,5 Jahre Standby
| Batterie im Schließmedium? Ja/Nein Typ/Anzahl | Ja, 1 x CR2025 | Ja, 1 x CR2032 | Ja, 1 x CR2032 | Nein | beides möglich (CR 2032); typische Anwendung mit passiven Schlüsseln (batterielos) | beides möglich (CR 2032); typische Anwendung mit passiven Schlüsseln (batterielos) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja/Nein, abhängig von Schließmedium | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Typische Anzahl von Schließzyklen und Stand-by Zeit angeben, Schließmedium | 30.000 Zyklen, 3 Jahre | 30.000 Zyklen, 3 Jahre | 30.000 Zyklen, 3 Jahre | / | Bei Aktivschlüsseln (mit Akku) bis zu 30.000 Schließungen (passiv) oder bis zu 4 Jahren Standby | Bei Aktivschlüsseln (mit Batterie) bis zu 30.000 Schließungen (passiv) oder bis zu 4 Jahren Standby | unbegrenzt | entfällt | entfällt | entfällt | unbegrenzt | unbegrenzt | NA | NA | - | - | nicht zutreffend | nicht zutreffend | entfällt | entfällt | entfällt | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | - | Transponder: Bis zu 400.000 / 10 Jahre | Bis zu 1.000.000 / 10 Jahre | Bis zu 1.000.000 / 10 Jahre | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht relevant | nicht relevant
| Batteriewechsel durch Endnutzer möglich? Ja / Nein | Ja, ohne Werkzeug | Ja, ohne Werkzeug | Ja, ohne Werkzeug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zylinder: Ja; Medium: nicht relevant | Zylinder: Ja; Medium: nicht relevant | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, mit Berechtigung | Ja, mit Berechtigung | ja | ja
6. Umwelt-eigenschaften | Einsatztemperaturbereich-Zylinder: Von … bis …°C | -25°C bis +85°C | -25°C bis +85°C | -25°C bis +85°C | -20° - 60^C | -25°C bis +65°C | -25°C bis +65°C | - 25° C…+ 70° C | von -25°C bis + 65°C (Klasse 4 EN 15684) | von -25°C bis + 65°C (Klasse 4 EN 15684) | von -25°C bis + 65°C (Klasse 4 EN 15684) | ´- 25 … + 70°C | ´- 25 … + 70°C | -20 - +55 Grad Celcius | -20 - +55 Grad Celcius | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | .0 bis 40 Grad | .-20 bis + 65 Grad | Außenseite: -20 Grad C bis +55 Grad C Innneseite: 0 Grad C bis +45 Grad C | . -20 Grad C bis +55 Grad C | . -20 Grad C bis +55 Grad C | von -20°C bis +65°C | von -20°C bis +65°C | von -20°C bis +55°C | von -20°C bis +65°C | von -20°C bis +55°C | -10°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -20°C bis +70°C | von -20°C bis +70°C
| Einsatztemperaturbereich-Schließmedium: Von … bis … °C | 0°C bis +70°C | 0°C bis +70°C | 0°C bis +70°C | -25° - 70°C | -25°C bis +65°C | -25°C bis +65°C | - 20° C…+ 55° C | von -25°C bis + 55°C | von -25°C bis + 55°C | von -25°C bis + 55°C | ´- 25 … + 70°C | ´- 25 … + 70°C | -20 - +55 Grad Celcius | -20 - +55 Grad Celcius | Karten -10°C bis 50°C Key Fobs -25°C bis 85°C | Karten -10°C bis 50°C Key Fobs -25°C bis 85°C | - | - | .-20 Grad C bis 50 Grad C | .-20 Grad C bis 50 Grad C | .-20 Grad C bis 50 Grad C | von -20°C bis +65°C | von -25°C bis +70°C | von -25°C bis +70°C | von -25°C bis +70°C | von -25°C bis +70°C | -20°C bis +100°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -25°C bis +65°C | von -20°C bis +65°C | von -20°C bis +65°C | von -20°C bis +80°C | von -20°C bis +80°C
| Max. Luftfeuchtigkeit oder Klasse angeben | 95%, nicht kondensierend | 95%, nicht kondensierend | 95%, nicht kondensierend | <85% | bis Klasse 4 nach DIN EN 15684 | bis Klasse 4 nach DIN EN 15684 | 0…95% RH, nicht kondensierend | 20-99% nicht kondensierend (Klasse 4 EN 15684) | 20-99% nicht kondensierend (Klasse 4 EN 15684) | 20-99% nicht kondensierend (Klasse 4 EN 15684) | 0…95% rH, nicht kondensierend | 0…95% rH, nicht kondensierend | 90 % nicht kondensierend | 90 % nicht kondensierend | - | - | bis 95 % | bis 95 % | max. 95% nicht kondensierend | max. 95% nicht kondensierend | max. 95% nicht kondensierend | < 95% rel. LF | Klasse 3, 90%(ohne Kondensation) | Klasse 3, 90%(ohne Kondensation) | Klasse 3, 90%(ohne Kondensation) | Klasse 3, 90%(ohne Kondensation) | 10-90% nicht kondensierend | < 95% rel. LF | < 95% rel. LF | < 95% rel. LF | < 95% rel. LF | bis 90%, nicht kondensierend | bis 90%, nicht kondensierend | bis 100% | bis 100%
| IP-Schutzart gem. EN 60529:2014-09 angeben. Standard/optional | Zylinder: IP54 standard, optional mit zusätzlichem Staub- und Regenschutz | Zylinder: IP54 standard, optional mit zusätzlichem Staub- und Regenschutz IP55 | Zylinder: IP54 standard | IP65 | bis IP 67 | bis IP 67 | IP65, optional wetterfest | IP66 (Außenknauf) für alle Varianten; IP65 (Gesamter Zylinder) für alle Europrofilzylinder und Schweizer Rundprofilzylinder Varianten | IP66 (Außenknauf) für alle Varianten; IP65 (Gesamter Zylinder) für alle Europrofilzylinder und Schweizer Rundprofilzylinder Varianten | IP66 (Außenknauf) für alle Varianten; IP65 (Gesamter Zylinder) für alle Europrofilzylinder und Schweizer Rundprofilzylinder Varianten | IP56 | optional bis IP54 | IP 65 | IP 65 | Standard IP55/Optional IP66 | Standard IP55/Optional IP66 | IP20 | IP66 | mit Edelstahlknauf: IP 44 außen und IP 21 innen | Standard IP 66 | Standard IP 66 | IP54/IP66 | IP55, optional IP 66 | IP66 in Vorb. | IP55, optional IP 66 | IP66 in Vorb. | IP65/IP66 | IP54 / optional IP67 | IP54/IP66 | IP54/IP66 | IP54/IP66 | IP65 (Standard), IP66 (Außenvariante) | IP65 (Standard), IP66 (Außenvariante) | IP67 (Standard) | IP67 (Standard)
| AußeNeinsatz möglich? Ja/Nein/Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional mit Wetterschutzrosetten | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Standard oder in wetterfester Ausführung WP) | Ja (Standard oder in wetterfester Ausführung WP) | Ja (Standard oder in wetterfester Ausführung WP) | Ja (Standard oder in wetterfester Ausführung WP) | optional | Ja (Montagerichtung beachten) | ja | ja
| Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche? Ja / Nein / optional, Klassen angeben | optional, Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb | optional, Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb | optional, Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Umweltbeständigkeit gem. DIN EN 15684:2013 Klasse angeben | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 | 1 / 6 / B / 4 / - / E / 3 / 2 | bis Klasse 4 nach DIN EN 15684 | bis Klasse 4 nach DIN EN 15684 | Klasse 4 | Korrosionsschutz gemäß DIN EN 1670 Klasse 3 bzw. EN 15684 Klasse 4 | Korrosionsschutz gemäß DIN EN 1670 Klasse 3 bzw. EN 15684 Klasse 4 | Korrosionsschutz gemäß DIN EN 1670 Klasse 3 bzw. EN 15684 Klasse 4 | Klasse 4 |  | 3 | 3 | Klasse 3 | Klasse 3 | DIN EN 15684 Klasse 4 | DIN EN 15684 Klasse 4 | - | DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 – F 3 2 | DIN EN 15684:2013-1: 1 6 B 4 – F 3 2 | DIN EN 15684 Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 in Vorb. | Klasse 4 | Klasse 4 in Vorb. |  | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 | Umweltbeständigkeit Klasse 3 (Standard), Klasse 4 (Aussenversion) | in Planung (Umweltbeständigkeit Klasse 3 (Standard), Klasse 4 (Aussenversion)) | DIN EN 15684 Klasse 4 | DIN EN 15684 Klasse 4
7. System-eigenschaften offline | Max. Anzahl zu verwaltender Zylindern in einem System? | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | keine offline Funktion möglich | 195000 | 25 | 16000 | nicht limitiert |  | nicht limitiert | 100000 | 100000 | unbegrenzt | 65534 | 65000 | 65000 | unbegrenzt | unbegrenzt | 65000 | 4000 | 65000 | 65000 | 64000 | 64000 | - | - | 65000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 60000 | 60000 | 1024 | 25 (und systembedingt)
| Max. Anzahl zu verwaltender Schließmedien in einem System? | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel |  | 195000 | 99 | 16000 | nicht limitiert |  | > 100.000; Softwareabhängig | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 65000 | 65000 | 65000 | unbegrenzt | unbegrenzt | 80000 | 4000 | 250000 | 65000 | 65000 | 65000 | - | - | 20000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 60000 | 60000 | 5120 | 200 (und systembedingt)
| Max. Anzahl zu verwaltender Schließmedien im Zylinder? | 1.000 Speicherplätze á 65.000 Schlüssel | 1.000 Speicherplätze á 65.000 Schlüssel | 1.000 Speicherplätze á 65.000 Schlüssel |  | 65000 | 99 | 5000 | 3000 |  | 5000 | 4000 | 4000 | unbegrenzt | 65000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 80000 | 4000 | 250000 |  | 65000 | 65000 | - | - | 20000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 60000 | 60000 | 1024 | 200 (und systembedingt)
| Art der Programmierung? Angeben, z. B. über Programmierkarten, PDA, Netbook, PC, Terminal, proprietäres Programmiertool etc. | Programmierschlüssel und Programmiergerät. | Programmierschlüssel und Programmiergerät. | Programmierschlüssel und Programmiergerät. |  | aktive Schlüssel oder Programmiergerät | aktiver Schlüssel über Bluetooth und App | Programmierkarten, Netbook (PC), Funk-USB-Stick | Karten- oder Softwareprogrammierung möglich |  | Karten- , App- oder Softwareprogrammierung möglich | Programmierkarten, PC/Laptop/App (bei mobile access option) in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | Programmierkarten, PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | NFC Smartphone oder Codierstation | Tablet | kartenbasiert | PC/Netbook | Programmierkarten, PC | Programmierkarten, PC | PDA + CF-Adapter oder Programmer | Programmierkarte oder NFC Stick | Programmierkarte oder NFC Stick | Programmiertool (Windows) mit NFC Adapter (INTUS PegaSys Mobile) | PC, über Programmiertool | PC, über Programmiertool | - | - | Programmierkarten,Handgerät, Netbook, PC, Terminal, virtuelles Netzwerk | PC über Programmiergerät, Programmierstick oder Smartphone | Programmiergerät, Programmierstick, Transponderterminal | Programmiergerät, Programmierstick, Transponderterminal | Programmiergerät | Tablet, Notebook, PC oder proprietäres Servicegerät | Tablet, Notebook, PC oder proprietäres Servicegerät | PC / proprietäres Servicegerät | Smartphone (IOS oder Android)
| Protokollierung der Ereignisse? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Anzahl | Ja, bis 750 | Ja, bis 750 | Ja, bis 750 |  | Ja (abschaltbar) im Zylinder bis zu 2.000 im Schlüssel bis zu 500 | Ja (bis zu 2.000) | Optional, 2000 | Ja / 2.000 Ereignisse |  | Ja / 2.000 Ereignisse | Ja; im Endgerät 2.000 | optional; im Endgerät 1.000, ab 1.01.2016 im Endgerät 2.000 | Ja. Mind. 1000 | Ja, letzten 1000 | Ja max. 500 (nur per Service-Tool auslesbar) | Ja, 500 Übertragung zur DB durch PC/Netbook, M RF USB Stick | Optional 2.000 | Optional 2.000 | optional, 628 Ereignisse | optional, 10.000 Ereignisse | optional, 10.000 Ereignisse | Ja | Ja, 1.000 | Ja, 2.000 | - | - | Ja/optional/450 | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Ja (abschaltbar), 512 | Ja (abschaltbar), 512 | Ja, 1.024 | Ja, 1.000
| Ein- und Austrittskontrolle? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein |  | Ja (Doppelknaufzylinder) | Nein | Nein | optional, beidseitiglesend |  | optional, beidseitiglesend | optional | optional | Nein | Nein | Ja, bei Doppelknaufzylinder beidseitig lesend | Ja, bei Doppelknaufzylinder beidseitig lesend | Nein | Nein | Nein | optional | optional | optional | Optional | Optional | - | - | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | nein | nein
| Dauer offen und/oder Dauer geschlossen Funktion vorhanden? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein |  | Bei Türbeschlägen und Zutrittslesern | Bei Zutrittsleser | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | in Vorbereitung | Ja | Ja (Office-Funktion) | Ja (Office-Funktion) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nein | ja
| Zeitzonen/-profile vorhanden? Ja / Nein / optional; wenn Ja, Anzahl angeben | Ja, 32 | Ja, 32 | Ja, 32 |  | Ja (128) | Ja (je Schlüssel und Tag je Komponente ein Zeitprofil individuell erteilbar) | Optional, 29 | Ja / bis zu 32 |  | Ja / bis zu 256 | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | Ja | Ja / 50 | - | Ja, 31 Zeitprofile | Ja | Ja | Ja, unbegrenzt | Ja, 7 Profile | Ja, unbegrenzt | Ja | Ja, 1.024 | Ja, 1.024 | - | - | Ja, 8 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, pro Schlüssel ein Gesamtintervall, zwei Tagesintervalle oder 16 Wochenzeitpläne programmierbar | Ja, pro Schlüssel ein Gesamtintervall, zwei Tagesintervalle oder 16 Wochenzeitpläne programmierbar | Ja, pro Nutzer je Tür eine Zeitzone (insgesamt 9) | nein (systembedingt)
| Kalendarium vorhanden? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Optional | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 1.024 | Ja, 1.024 | - | - | Ja, einstellbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nein | nein (systembedingt)
| Batteriezustandsmeldung am Zylinder? Ja / Nein | Am Schlüssel | Am Schlüssel | Am Schlüssel |  | Ja / wird rückprotokollliert | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, Signalisierung für Warnung und Meldung | Ja, Signalisierung für Warnung und Meldung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Batteriezustandsübertragung zur Programmiereinheit möglich? Ja / Nein / optional | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja, als Systemmeldung im Client | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Smartphone)
| Kombinierbar mit online-Zutrittsanlagen? (Ja/Nein/optional)? | Optional | Optional | Optional |  | Ja | optional (über Zusatztransponder) | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Optional nach Upgrade auf M500 | Ja, über Änderung des Status auf Online | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nein | systembedingt
| Sonstige Funktionen? Auflisten: z. B. Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, online on demand Schlüssel, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay |  | Vier-Augen-Prinzip, Universelle Übergabeschnittstelle, umfangreiche Zusatzmodule (blueControl Professional Verwaltungssoftware) | Fernberechtigung | Office Funktion | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, Office-Funktion; Verwaltungsprodukt abhängig |  | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, Office-Funktion; Verwaltungsprodukt abhängig | Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion individuell | ab 1.01.2016 Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion individuell, optional extrene Übersteuerung und oder Stromversorgung | Blacklist, Sharing, Firmware Updates, Bereiche, Zeitzonen, Datenschutzeinstellungen | Virtuelles Netzwerk, Blacklist, Firmware Updates, Bereiche, Zeitzonen, Datenschutzeinstellungen | Office-Funktion | Officefunktion, Vier-Augen-Prinzip (für Zutritt und für Abfrage Ereignisse), Kopieren und Einfügen von Berechtigungen im Schließplan, Möglichkeit für den Einsatz von fremden ID-Medien nach ISO 14443 | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, separat abschaltbare Ereignis-/Zeitprotokollierung, Togglefunktion, Zeitschaltungen | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, separat abschaltbare Ereignis-/Zeitprotokollierung, Togglefunktion, Zeitschaltungen | Nein | Nein | Ja, Ticketing |  | 2-Personen-Prinzip | 2-Personen-Prinzip | - | - | - | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, separat abschaltbare Ereignis-/Zeitprotokollierung, Togglefunktion, Zeitschaltungen | Vier-Augen-Prinzip, Zutrittswiederholsperre, separat abschaltbare Ereignis-/Zeitprotokollierung, Togglefunktion, Zeitschaltungen | - | systembedingt
| Sind Anschlußmöglichkeiten für Überwachungskontakte (Türrahmen, Riegel, Falle) vorhanden (Ja, Nein, optional)? | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | optional über CES URC | optional über DOM RF-NetManager |  | optional über DOM RF-NetManager | Nein | optional mit Einführung von Funk ab 01.04.2016 | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein | - | - | Mit DoorMonitoring-Zylinder verkabelungsfreie Türüberwachung | - | Nein | Nein | nein | nein
8. System-eigenschaften Virtuelles Netzwerk | Max. Anzahl zu verwaltender Zylindern in einem System? | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | 32.000 Gruppen á je 65.000 Zylinder | unbegrenzt | 195000 |  | 10000 | 9.500, Softwareabhängig | nicht limitiert, Softwareabhängig | nicht limitiert, Softwareabhängig | 100000 | 100000 | unbegrenzt | 65534 |  |  | unbegrenzt | unbegrenzt | 65000 | - | 65000 | 65000 | 64000 | 64000 | - | - | 65000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 60000 | 60000 | 64000 | systembedingt
| Max. Anzahl zu verwaltender Schließmedien in einem System? | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel | 65.000 Gruppen á je 65.000 Schlüssel | unbegrenzt | 195000 |  | 10000 | max. 32.000 | > 100.000, Softwareabhängig | > 100.000, Softwareabhängig | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 65000 |  |  | unbegrenzt | unbegrenzt | 80000 | - | 250000 | 100000 | 4000000 | 4000000 | - | - | 20000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 60000 | 60000 | 64000 | systembedingt
| Art der Zylinder-Programmierung? Angeben, z. B. über PDA, Netbook, PC, Terminal, Programmiertool etc. | Nicht notwendig | Nicht notwendig | Nicht notwendig | Programmierkarten oder Serviceprogramm für PC mit Funk-USB-Dongle | Programmiergerät, blueSmart Active Schlüssel, Nutzerschlüssel |  | Netbook (PC), Funk-USB-Stick; OSS-SO Standard | Karten, Software- oder PC-programmierung möglich (PC nur in Kombination mit ELS-Software und RF-Stick) | Karten, Software- oder Smartphone-programmierung möglich (Smartphone nur in Kombination mit Tapkey-App via NFC oder BLE) | Karten, Software-, PC- oder Smartphone-programmierung möglich (PC nur in Kombination mit ENiQ-Software und BLE/ Smartphone nur in Kombination mit NFC oder BLE) | Programmierkarten, PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | Programmierkarten, PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | NFC Smartphone oder Codierstation | PC, Tablet |  |  | Netbook, PC | Netbook, PC | PDA + CF-Adapter oder Programmer | - | Programmierkarte oder NFC Stick | PC, Programmiertool | Programmiertool Kabel/NFC | Programmiertool NFC | - | - | Programmierkarten,Handgerät, Netbook, PC, Terminal, virtuelles Netzwerk | PC über Programmiergerät, Programmierstick oder Smartphone | Netbook, PC | Netbook, PC | Netbook, PC | 60000 | 60000 | Identmedium / Programmiergerät | Programmierkarte / Smartphone
| Art der Medien-Programmierung? Angeben, z. B. über PC, update-Terminal, Programmiertool etc. | Über Tisch-, Wand- oder mobiles Programmiergerät | Über Tisch-, Wand- oder mobiles Programmiergerät, Bluetooth Schlüssel | Über Tisch-, Wand- oder mobiles Programmiergerät | Update-Leser, USB-Leser/PC, Bluetooth-RFID Reader APP | Programmiergerät und Aufbuchleser |  | PC und Desktop Reader, Update-Terminal | Software, Tischleser oder Terminal | Smartphone mit App | Software, Tischleser oder Terminal | PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); Terminal | PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); Terminal | NFC Smartphone oder Codierstation | PC, Codierstation |  |  | PC, Update Terminal | PC, Update Terminal | Programmierstation oder Wandleserterminal | - | NFC Stick oder Wandleserterminal | PC, Updateterminal | über ZK-Wandleser online; Tischkartenleser | über ZK-Wandleser online; Tischkartenleser | - | - | Programmierkarten,Handgerät, Netbook, PC, Terminal, virtuelles Netzwerk | Programmiergerät, Programmierstick, Gateway (virtuelle Vernetzung) | Programmiergerät, Programmierstick, Gateway (virtuelle Vernetzung), Transponderterminal | Programmiergerät, Gateway (virtuelle Vernetzung) | Programmiergerät, Gateway (virtuelle Vernetzung) | PC oder Programmierterminal | PC oder Programmierterminal | PC oder Programmierterminal | Programmierkarte / Smartphone
| Optionale Vernetzung möglich? Ja/Nein, Angeben: Funk (z. B. 868 MHz), drahtgebunden (z. B. Ethernet) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ethernet (Aufbuchleser) |  | Ja, Funk, 868 MHz | Ja / Funk (868 MHz) | Nein | Ja / Funk (BLE) | Ja, Funk ab 01.12.2015, 2,4 GHz | Ja, Funk ab 01.04.2016, 2,4 GHz | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | - | Nein | Nein | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | - | - | Nein | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | 868MHz | 868MHz | Ethernet / Internet | BLE 4.2
| Berechtigung im Endgerät und/oder auf Schließmedium? | Schließmedium | Schließmedium | Schließmedium | Schließmedium | im Endgerät und auf dem Schließmedium |  | Schließmedium | Im Endgerät und/oder auf Schließmedium | Im Schließmedium | Im Endgerät und/oder auf Schließmedium | Schließmedium | Schließmedium | Schließmedium | Schließmedium |  |  | Schliessmedium | Schliessmedium | Schließmedium | - | Schließmedium | Schließmedium | Berechtigungen auf Medium | Berechtigungen auf Medium | - | - | beides | Schließmedium und ID | Schließmedium und ID | Schließmedium und ID | Schließmedium und ID | beides möglich | beides möglich | Kombination aus beiden | Endgerät
| Protokollierung der Ereignisse im Zylinder? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Typ, Anzahl | Ja, bis 750 | Ja, bis 750 | Ja, bis 750 | Ja / 200 | Ja (je Komponente oder anlagenglobal abschaltbar) bis zu 2.000 |  | Ja, 2000 | Ja / 2.000 Ereignisse | Ja / 2.000 Ereignisse | Ja / 2.000 Ereignisse | Ja, 2000 Ereignisse | Ja, 2000 Ereignisse | Ja, mind. 1000 Zutritt, Aktualisierung, Batteriestand, Spannungs & Uhrzeitverlust, Protokollüberlauf, Updates | Ja, mind. 1000 Zutritt, Aktualisierung, Batteriestand, Spannungs & Uhrzeitverlust, Protokollüberlauf, Updates |  |  | Optional Buchungspeicher 2.000 | Optional Buchungspeicher 2.000 | Ja, 628 Ereignisse | - | Ja, 10.000 Ereignisse | Ja, 2.000 | Ja, Historiendaten, 1.000, abschaltbar | Ja, Historiendaten, 2000, abschaltbar | - | - | Ja, 500 | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Ja (abschaltbar), 512 | Ja (abschaltbar), 512 | Ja (abschaltbar), 1.024 | Ja
| Protokollierung der Ereignisse auf dem Medium? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Typ, Anzahl | Ja, bis 1000 | Ja, bis 1000 | Ja, bis 1000 | Ja / variabel | Ja (abschaltbar) bis zu 500 |  | Ja, 40 | Ja / Systemabhängig | Ja / Systemabhängig | Ja / Systemabhängig | Ja, abschaltbar, max. 60 Ereignisse, nur Legic Advant und Mifare DESFire Ausweistechnologien auf ISO14443A basierend | Ja, ab 1.01.2016 abschaltbar, max. 60 Ereignisse, nur Legic Advant und Mifare DESFire Ausweistechnologien auf ISO14443A basierend | Ja, 256 (Medium) Ja, unbegrenzt (Smartphone) | optional mit virtuellem Netzwerk, alle Ereignisse, 84 |  |  | Nein | Nein | Nein | - | bis zu 20 Systemereignisse, wie z.B. Batteriestatus | Ja | Ja, personenbezogene Historien optional, Batteriewarnungen, Sperrlisten | Ja, personenbezogene Historien optional, Batteriewarnungen, Sperrlisten | - | - | Ja, 500 | Optional, bis zu 1.000 mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 1.000 mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 1.000 mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 1.000 mit Datum, Uhrzeit und ID | Ja | Ja | Ja, 72 | sytembedingt
| Ein- und Austrittskontrolle? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | optional, beidseitiglesend | optional, beidseitiglesend | optional, beidseitiglesend | optional | optional | Nein | Nein |  |  | Ja | Ja | Nein | - | optional | Optional | Optional | Optional | - | - | optional | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja abschaltbar | Ja abschaltbar | Ja | systembedingt
| Dauer offen und/oder Dauer geschlossen Funktion vorhanden? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | in Vorbereitung | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja
| Zeitzonen vorhanden? Ja / Nein / optional; wenn Ja, Anzahl angeben | Ja, 32 | Ja, 32 | Ja, 32 | Ja / 16 | Ja (128) |  | Ja, 29 | Ja / bis zu 32 | Ja / bis zu 256 | Ja / bis zu 256 | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | Ja | Ja / 50 |  |  | Ja | Ja | Ja, unbegrenzt | - | Ja, unbegrenzt | Ja | Ja, 1.024 | Ja, 1.024 | - | - | Ja, acht | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja | Ja | Ja, 200 mit je 12 Tagesintervallen | nein (systembedingt)
| Kalendarium vorhanden? Ja / Nein / optional | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |  | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja, 1.024 | Ja, 1.024 | - | - | Ja, einstellbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | systembedingt
| Batteriezustandsübertragung zur Software möglich? Ja / Nein / optional | Optional | Optional | Optional | Ja über Schließmeduim | Ja |  | Ja | Nein | Ja, Schließmedium abhängig | Ja, Systemabhängig | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | -
| Batteriezustandsmeldung am Zylinder? Ja / Nein | Am Schlüssel | Am Schlüssel | Am Schlüssel | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Batteriezustandsübertragung zur Programmiereinheit möglich? Ja / Nein / optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Kombinierbar mit Online-Zutrittsanlagen? (Ja/Nein/optional)? | Optional | Optional | Optional | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja, kombinierbar mit Offline und Online | Ja, kombinierbar mit Offline und Online | Ja, kombinierbar mit Offline und Online | Ja, kombinierbar mit Offline und Online | Ja | Ja | auf Anfr. | systembedingt
| Sind Anschlußmöglichkeiten für Überwachungskontakte (Türrahmen, Riegel, Falle) vorhanden (Ja, Nein, optional)? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja (Zutrittskontrollzentrale) |  | Nein | optional über DOM RF-NetManager | Nein | optional über DOM RF-NetManager | Nein | optional mit Einführung von Funk ab 01.04.2016 | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | - | Nein | Nein | Nein | Nein | - | - | Nein | - | Mit DoorMonitoring-Zylinder verkabelungsfreie Türüberwachung | - | - | Nein | Nein | ja (Online-Leser) | -
| Sonstige Funktionen? Auflisten: z. B. Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Whitelist… | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, online on demand Schlüssel, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay | 4-Augen Prinzip für Zylinder, Zylinder ohne Ereignisliste, Schlüssel optional mit zusätzlichem RFID inlay | Blacklist | virale Sperrbefehle, Parametrierung der Zylinder, Vier- und Sechs-Augen-Prinzip etc. |  | Blacklist, Auto-Sperr-Funktion OSS-SO Standard | 'Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Office-Funktion | Nein | 'Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Office-Funktion / Softwareabhängig | Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion individuell, Blacklist | ab 1.01.2016 Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion individuell, Blacklist, optional extrene Übersteuerung und oder Stromversorgung Office Funktion individuell, Blacklist | Blacklist, Sharing, Firmware Updates, Bereiche, Zeitzonen, Datenschutzeinstellungen | Blacklist, Firmware Updates, Bereiche, Zeitzonen, Datenschutzeinstellungen |  |  |  |  | Blacklist | - | Ja, Ticketing, Blacklist | Vier-Augen-Prinzip | Anti-Pass-Back (Zutrittswiederholsperre), Blacklist, Büro-Funktion, zeitgesteuerte Türprogramme, Fernsteuerung bei Funk, Online-Monitoring, 2-Personen-Prinzip | Anti-Pass-Back (Zutrittswiederholsperre), Blacklist, Büro-Funktion, zeitgesteuerte Türprogramme, Fernsteuerung bei Funk, Online-Monitoring, 2-Personen-Prinzip | - | - | - | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Fernsteuerung, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Batteriestatus, Aktionsbuttongruppe | Fernsteuerung, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Batteriestatus, Aktionsbuttongruppe | Fernsteuerung, Blacklist, Batteriestatus, Zutrittswiederholsperre, Ablaufperiode | systembedingt
9. System-eigenschaften online | Max. Anzahl zu verwaltender Zylindern in einem System? | - | - | - | unbegrenzt |  |  | 16000 | max. 9.500 |  | > 100.000; Softwareabhängig | 100000 | 100000 | NA | NA | - | 65000 | unbegrenzt | unbegrenzt | - | - | - | - | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 65000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 60000 | 60000 | - | systembedingt
| Max. Anzahl zu verwaltender Schließmedien in einem System? | - | - | - | unbegrenzt |  |  | 16000 | max. 32.000 |  | > 100.000; Softwareabhängig | unbegrenzt | unbegrenzt | NA | NA | - | 65000 | unbegrenzt | unbegrenzt | - | - | - | - | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 20000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 60000 | 60000 | - | systembedingt
| Art der Vernetzung? Angeben: Funk (z. B. 868 MHz), drahtgebunden (z. B. Ethernet) | - | - | - | Funk UHF 2,4GHz |  |  | Funk, 868 MHZ > Ethernet | Funk (868 MHz) |  | Funk BLE (2.4 GHz) | Funk 2,4GHz (optional), AoC/Cardlink über Ausweis. | Funk 2,4GHz (optional), AoC/Cardlink über Ausweis. | NA | NA | - | per LAN/WLAN zum AccessPoint dann per Funk 868 MHz | Ethernet, RS485 | Ethernet, RS485 | - | - | - | - | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | Ja, Funk-online, 2,4 GHz | Virtuelles Netzwerk | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | Ja (868 MHz, Ethernet, verkabelt etc.) | 60000 | 60000 | - | systembedingt
| Art der Zylinder-Parametrierung? Angeben, z. B. über PDA, Netbook, PC, Terminal, Programmiertool etc. | - | - | - | Serviceprogramm für PC mit Funk-USB-Dongle |  |  | Netbook (PC) | Software, USB Funkstick |  | App, Smartphone (BLE,NFC) oder Software, USB-Funk-Sticks | Programmierkarten, PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | Programmierkarten, PC/Laptop in Kombination mit Programmiergerät (proprietär); | NA | NA | - | per LAN/WLAN zum AccessPoint dann per Funk 868 MHz | Online, Kartensatz oder Netbook | Online, Kartensatz oder Netbook | - | - | - | - | Programmiertool | Programmiertool | via Web | via Web | Programmierkarten,Handgerät, Netbook, PC, Terminal, virtuelles Netzwerk | Programmiergerät, Programmierstick, Online | Programmiergerät, Programmierstick, Online | Programmiergerät, Programmierstick, Online | Programmiergerät, Programmierstick, Online | Tablet, Notebook, PC, proprietäres Servicegerät oder über 868MHz (Accesspoint) | Tablet, Notebook, PC, proprietäres Servicegerät oder über 868MHz (Accesspoint) | - | systembedingt
| Berechtigungsprüfung im Zylinder und/oder im Hostsystem? | - | - | - | Host / online |  |  | Zylinder | Im Zylinder, Die Berechtigungsüberprüfung ist auch ohne Hostanbindung gegeben |  | Im Zylinder, Die Berechtigungsüberprüfung ist auch ohne Hostanbindung gegeben | Zylinder | Zylinder | NA | NA | - | im Zylinder | Beides | Beides | - | - | - | - | Hostsystem | Hostsystem | Cloudbasiertes Hostsystem | Cloudbasiertes Hostsystem | Zylinder | Zylinder | Zylinder | Zylinder oder Fremdsystem | Zylinder oder Fremdsystem | Zylinder | Zylinder | - | systembedingt
| Stand alone Fähigkeit gegeben? | - | - | - | 10 Notkarten parametrierbar |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | NA | NA | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Notprogramm | Notprogramm | Notprogramm, LocalAccessManagement | Notprogramm, LocalAccessManagement | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | systembedingt
| Protokollierung der Ereignisse im Zylinder? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, Typ, Anzahl | - | - | - | Ja / 200 |  |  | Ja, 2000 | Ja / 2.000 Ereignisse |  | Ja / 2.000 Ereignisse | im Zylinder, 2000 abschaltbar | ab 1.04.2016 verfügbar im Zylinder, 2000 abschaltbar | NA | NA | - | Ja, sämtliche Log-Daten, bis zu 500 | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja, 1.000 | Ja, 2.000 | Ja, 1.000 | Ja, 2.000 | Ja, bis zu 500 | Optional, bis zu 3.000 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Optional, bis zu 3.072 Zutritte mit Datum, Uhrzeit und ID | Ja (abschaltbar), 512 | Ja (abschaltbar), 512 | - | systembedingt
| Ein- und Austrittskontrolle? Ja / Nein / optional | - | - | - | Ja |  |  | Nein | optional, beidseitiglesend |  | optional, beidseitiglesend | optional | optional | NA | NA | - | Ja, bei Doppelknaufzylinder | Ja | Ja | - | - | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional | optional | optional | optional | Ja | optional | Nein | Nein | - | systembedingt
| Dauer offen und/oder Dauer geschlossen Funktion vorhanden? Ja / Nein / optional | - | - | - | Ja |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | NA | NA | - | Ja (Office-Funktion) | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | systembedingt
| Zeitzonen vorhanden? Ja / Nein / optional; wenn Ja, Anzahl angeben | - | - | - | Ja |  |  | Ja, 29 | Ja / bis zu 32 |  | Ja / bis zu 256 | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | Ja, 15 Zeitprofile mit je 12 Zeitfenstern, und immer | NA | NA | - | Ja, 31 Zeitprofile | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja, je nach Hostsystem | Ja, je nach Hostsystem | Ja, beliebig | Ja, beliebig | Ja / 8 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, bis zu 100 | Ja, pro Schlüssel ein Gesamtintervall, zwei Tagesintervalle oder 16 Wochenzeitpläne programmierbar | Ja, pro Schlüssel ein Gesamtintervall, zwei Tagesintervalle oder 16 Wochenzeitpläne programmierbar | - | systembedingt
| Kalendarium vorhanden? Ja / Nein / optional | - | - | - | Ja |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | NA | NA | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja, je nach Hostsystem | Ja, je nach Hostsystem | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | systembedingt
| Batteriezustandsübertragung zur Software möglich? Ja / Nein / optional | - | - | - | Ja |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | NA | NA | - | Ja, als Systemmeldung im Client | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | systembedingt
| Batteriezustandsmeldung am Zylinder? Ja / Nein | - | - | - | Ja |  |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | NA | NA | - | Ja, Signalisierung für Warnung und Meldung | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | systembedingt
| Sonstige Funktionen? Auflisten: z. B. Fernsteuerung, Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Whitelist… | - | - | - | Abhängig von der ZK Verwaltungssoftware |  |  | Fernsteuerung, Zeitauswertung, Anwesenheitsprüfung,Office Funktion | Komplette Fernsteuerung des Zylinders möglich, Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Office-Funktion, Blacklist; Softwareabhängig |  | Komplette Fernsteuerung des Zylinders möglich, Zutrittswiederholsperre, Vier-Augen-Prinzip, Office-Funktion, Blacklist; Softwareabhängig | Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion | ab 1.01.2016 Ereignisprotokollierung abschaltbar, Office Funktion individuell, Blacklist, optional extrene Übersteuerung und oder Stromversorgung | NA | NA | - | Vier-Augen-Prinzip (für Zutritt und für Abfrage Ereignisse), Kopieren und Einfügen von Berechtigungen im Schließplan, Möglichkeit für den Einsatz von fremden ID-Medien nach ISO 14443 |  |  | - | - | - | - | je nach Hostsystem | je nach Hostsystem | Fernöffnung (Remote), Whitelist (offline) | Fernöffnung (Remote), Whitelist (offline) | - | Fernsteuerung, Ereignismanagement, Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Fernsteuerung, Ereignismanagement, Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Fernsteuerung, Ereignismanagement, Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Fernsteuerung, Ereignismanagement, Zeitumschaltung, Vier-Augen-Prinzip, Aufzugssteuerung | Fernsteuerung, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Batteriestatus, Aktionsbuttongruppe | Fernsteuerung, Vier-Augen-Prinzip, Blacklist, Batteriestatus, Aktionsbuttongruppe | - | systembedingt
| Sind Anschlußmöglichkeiten für Überwachungskontakte (Türrahmen, Riegel, Falle) vorhanden (Ja, Nein, optional)? | - | - | - | Ja über Funk |  |  | Nein | optional über DOM RF-NetManager |  | optional über DOM RF-NetManager | Nein | optional mit Einführung von Funk ab 01.04.2016 | NA | NA | - | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | Mit DoorMonitoring-Zylinder verkabelungsfreie Türüberwachung | - | - | Nein | Nein | - | systembedingt
10. sonstige System-eigenschaften | Schnittstellen zu Fremdsystemen vorhanden? Hotel / EMA / BMA-Anlagen möglich? Ja / Nein / optional; wenn Ja oder optional, auflisten | Optional, Web Service | Optional, Web Service | Optional, Web Service | abhängig von der ZK Verwaltungssoftware | Hotel / HiMed / SAP-HR |  | Ja, Public XML, EMA, OSS-SO Standard | WEB-API Software und Dom Connect (Bridge) | WEB-API Cloud | WEB-API Software und Dom Connect (Bridge) | optional | optional | Nein | Nein | - | - | Ja | Ja | - | EMA | - | Ja: Online-Zutrittskontrolle, EMA, BMA, GMS, VMS | Ja, Hotel, Systemintegrationspartner, Gebäude- und Sicherheitsmanagement, Besuchermanagement | Ja, Hotel, Systemintegrationspartner, Gebäude- und Sicherheitsmanagement, Besuchermanagement | Optional API | Optional API | Hotelsysteme | Ja, (EMA, BAM, SIK, Integration etc.) | Ja, (EMA, BAM, SIK, Integration etc.) | Ja, (EMA, BAM, SIK, Integration etc.) | Ja, (EMA, BAM, SIK, Integration etc.) | EMA | EMA | Hotel - PMS Oracle Fidelio, Protel, HS3, etc. | systembedingt
| optionale Softwaremodule? Z.B. Hotelmanagement, Zeiterfassung, ... | Nein | Nein | Nein | abhängig von der ZK Verwaltungssoftware | Hotelmanagement, Zeiterfassung, Parkplatz- und Besprechungsraummanagement, Kennzeichenerfassung, Bildvergleich, Datenschutzmodul |  | Mandantenfunktion, Zeiterfassung, Anwesenheitsprüfung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - | Mandantenverwaltung, Updateterminals |  |  | - | - | - | Zeiterfassung | Hotel, Kartenerstellung, Besuchermanagement, Mobile Access NFC/BLE | Hotel, Kartenerstellung, Besuchermanagement, Mobile Access NFC/BLE | Optional API | Optional API | - | Monitor, Report, Multidatabase, Ressourcenplanung, Terminalserver | Monitor, Report, Multidatabase, Ressourcenplanung, Terminalserver | Monitor, Report, Multidatabase,Ressourcenplanung, Terminalserver | Monitor, Report, Multidatabase, Ressourcenplanung, Terminalserver | zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten an Fremdsysteme | zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten an Fremdsysteme | - | systembedingt
| Weitere Systemkomponenten vorhanden? Auflisten, z. B. Leser, Steuerung, etc. | - | - | - | diverse Funk Hub's (RS485, IP usw.) | Leser, Zeiterfassungsterminals, Beschlagslösungen, Zutrittskontrollzentrale / Online Zutrittskontrolle |  | Beschläge, Wandleser inkl. Steuerung, Buchungsterminals, Funkschalter(URC),Aufzugsteuerung | Mechatronische Schließzylinder, Wandleser, Terminals und Möbelverschlüsse, Tischleser, Kommunikationsmodul, Programmierequipment, Transponder, Verwaltungsprodukte | Mechatronische Schließzylinder, Wandleser und Möbelverschlüsse, Transponder, App | Mechatronische Schließzylinder, Wandleser, Terminals und Möbelverschlüsse, Tischleser, Kommunikationsmodul, Programmierequipment, Transponder, Verwaltungsprodukte | Leser, Beschlag, mechatronischer Zylinder (schlüsselbasiert) | Leser, Beschlag, Doppelknaufzylinder | Wandleser + Steuereinheit | Wandleser + Steuereinheit, Beschlag, Drücker | mechatron.Beschläge, Wandleser + Steuereinheiten, | mechatron.Beschläge, Wandleser + Steuereinheiten, |  |  | Wandleser, Komfortschlösser | Wandleser, Komfortschlösser | Wandleser, Komfortschlösser | INTUS PegaSys Mobile für Systemfunktionen (NFC basiert) | Wandleser und Profilleser mit Online- und Offlinesteuerungen, Türbeschläge, Spindschlösser, Schrankschlösser, Vorhangschlösser | Wandleser und Profilleser mit Online- und Offlinesteuerungen, Türbeschläge, Spindschlösser, Schrankschlösser, Vorhangschlösser | Wandleser mit Onlineteuerungen, Türbeschläge, Spindschlösser, Schrankschlösser, Vorhangschlösser | Wandleser und Profilleser, Türbeschläge, Vorhangschlösser | elektronischer Türbeschlag, elektronischer Möbelverschluss, Steuerungen für E-Öffner, Online- und Offline-Terminals, Vorhangschloß, Schwenkgriff | SmartRelais, Aufzugssteuerung, Blockschloss, Vorhangschlösser, Zylinder, Spindschlösser, Möbelschlösser | SmartRelais, Aufzugssteuerung, Blockschloss, Vorhangschlösser, Zylinder, Spindschlösser, Möbelschlösser | SmartRelais, Aufzugssteuerung, Blockschloss, Vorhangschlösser, Zylinder, Spindschlösser, Möbelschlösser | SmartRelais, Aufzugssteuerung, Blockschloss, Vorhangschlösser, Zylinder, Spindschlösser, Möbelschlösser | Wandleser, Beschlag, Rosettenbeschlag, Funkschaltmodule, Accesspoint, Schrankschloss | Wandleser, Beschlag, Rosettenbeschlag, Funkschaltmodule, Accesspoint, Schrankschloss | Wandleser, Beschlag | Wandleser, Beschlag (ab 3. Q. 2020)
11. Schließ-medien | RFID Leseverfahren / Trägerfrequenz 125 kHz-, Transponder wie z.B.: Hitag, EM, HID prox | - | - | - | HID Prox, EM4xxx | 125 kHz; Weitere Technologien über Zusatztransponder integrierbar | 125 kHz | --- | Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, EM 4100, EM 4102, EM 4150, EM 4450 |  |  | Nein | Nein | NA | NA | - | - |  |  | EM 4450 | Nein | Nein | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | EM4200, EM4450, HITAG 1 / HITAG S | - | - | -
| RFID Leseverfahren / Trägerfrequenz 13,56 MHz-Transponder wie z.B.: Mifare, LEGIC, HID iClass, | - | - | - | alle | Online Zutrittskontrolle |  | Mifare, LEGIC | - | Mifare DESFire EV 1&2 8k; | Mifare DESFire EV1&2 2k, 4k, 8k; Mifare Classic 1k, 4k; Mifare Plus S/X 2k, 4k; Mifare Ultralight / Ultralight C; | ISO 14443 A, Mifare DESFire EV1, Mifare Classic, Legic advant ISO 14443A und ISO 15693, Legic prime | ISO 14443 A, Mifare DESFire EV1, Mifare Classic, Legic advant ISO 14443A und ISO 15693, Legic prime | NFC, ISO 14443-A | 13,56 MHz, Mifare DES Fire EV1 | MIFARE DESFire EV1 | MIFARE DESFire EV1 | Mifare und LEGIC | Mifare und LEGIC | Nein | MIFARE | MIFARE | Mifare, Legic | Mifare, Desfire EV1/EV2, LEGIC, LEGIC Advant, HID iClass, Picopass, Skidata | Mifare, Desfire EV2, HID iClass | Mifare DESFire EV1/EV2 | Mifare DESFire EV2 | 13,56 MHz, Mifare classic, Mifare Desfire EV1 / EV2 | Mifare (Classic, DESFire) | - | Mifare (Classic, DESFire) | Mifare (Classic, DESFire) | MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, LEGIC® prime, LEGIC® advant, Bluetooth® Low Energy | MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® | MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire(*), LEGIC® advant (*) *auf Anfrage | MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire
| sonstige Leseverfahren / Trägerfrequenzen, z.B.: Kontakt-behaftet/berührungslos, aktiv/passiv , etc. | Kontaktbasiert | Kontaktbasiert | Kontaktbasiert | keine | aktiv und passiv berührungslos | aktiv und passiv berührungslos | --- | - | Bluetooth low Energy (BLE), NFC | Bluetooth low Energy (BLE), NFC | Nein | Nein | NA | NA | - | - |  |  | - | - | - |  | iButton (kontaktbehaftet), NFC | BLE, NFC | - | BLE | berührungslos, passiv | 25 KHz (Transponder aktiv) | 25 KHz (Transponder aktiv) | 25 KHz (Transponder aktiv) | 25 KHz (Transponder aktiv, über CompactReader) | Aktivtransponder 868 MHz | Aktivtransponder 868 MHz |  | Bluetooth BLE 4.2 Smartphones (IOS und Android)
| Typische Reichweiten der Schließmedien? | - | - | - | 4-6cm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | Lesereichweite bis 30mm | Bauartabhängig, Lesereichweite bis 30mm BLE bis zu 10m | Bauartabhängig, Lesereichweite bis 30mm BLE bis zu 10m | Abhängig vom Transpondertyp und der eingesetzten ISO Norm bis ca. 5 cm | an nicht schlüsselbasierten Systemen bis ca: 1 cm | 10mm | 10 mm | bis zu 10mm | bis zu 10mm | bis ca. 4 cm | bis ca. 4 cm | bis zu 15 mm | bis zu 15 mm | bis zu 15 mm | bis zu 5 cm | 0,2 bis 5 cm | 2 bis 5 cm | 2 bis 5cm | 2 bis 5 cm | 3 cm | 0-20cm, bis zu 120 cm möglich (aktiv), bis zu 5 mm (passiv) | 30-40cm, bis zu 120 cm möglich | 5 mm | 5 mm | bis zu 3 cm (passiv), ca. 500 cm (aktiv) | bis zu 3 cm (passiv), ca. 500 cm (aktiv) | 2-3 cm | 2-3 cm (BT >0,5 m)
| Batterie erforderlich? Ja / Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein (Smartphone Ja) | Nein (Smartphone Ja) | Nein | Nein | Nein | Nein | passiv Transponder | passiv Transponder | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Transponder | Transponder | Nein | Nein | nur bei Aktivtransponder | nur bei Aktivtransponder | nein | nein
| Handelsübliche Batterien? Ja / Nein | Ja | Ja | Ja | keine | Ja (Empfehlung: Winkhaus Original Ersatzbatterien für lange Batteriestandzeiten) | Ja | --- | - | - | - | - | - | NA | NA | - | - |  |  | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich | - | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | nicht relevant | nicht relevant
| Kombinierbar mit mechanischen Schließanlagen? Ja / Nein / optional | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Ja | optional | Ja | Ja, durch Kombireiden | Ja, durch Kombischlüssel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional | Optional | Ja | optional | optional | optional | optional | Ja, über Transponderclip | Ja, über Transponderclip | ja | ja
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Daten – verbindlich sind die Aussagen der Hersteller